## Tabelle1
Hier eingeben
Temperatur in der Kirche: | 16 | °C | an der kältesten Wand
Temperatur Außenluft: | 21 | °C | im Schatten
relative Luftfeuchte außen: | 50 | % | Außenluft
Kann gelüftet werden? | 1 | Ja, Lüften gefahrlos möglich.
Kirche Sättigungsdruck | 18.1719
Kirche Maxdampf | 13.6178
Kirche 70% Druck | 12.7204
Kirche 70% Dampf | 9.5325
Außen Sättigungsdruck | 24.8496
Außen Realdruck | 12.4248
Außen Realdampf | 9.1527
Lüftungscheck für Kirchen
Das manuelle lüften von Kirchen birgt bei warmen Außentemperaturen ein hohes Risiko für Schimmelbildung und Feuchteschäden. Warme Außenluft transportiert Wasserdampf in die kühlere Kirche. Dort fällt der Dampf als flüssiges Wasser in den Bauteilen aus.
Mit nur drei Messwerten können Sie prüfen, ob sie ihre Kirche oder ihren Keller in diesem Moment gefahrlos lüften können, ohne das Ausfallen von Kondenswasser zu riskieren.
Eingabe in die hellgrünen Felder.
Dieses Hilfsmittel wurde Ihnen bereitgestellt von der Kirchenverwaltung der evangelischen Kirche in Hessen und Nassau
Dezernat 3 - Referatsgruppe kirchliches Bauen und Dekanate
Autor: Tim Heuser | B.Eng.
April 2024